Комиссия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

17.01.2025                                   пгт.  Нижний Ингаш                                           № 1

В последнее время обострилась ситуация с организацией теплоснабжения в пгт. Нижний Ингаш в зоне ответственности ресурсоснабжающей организации ООО «Сфера и К». Находящиеся  в работе в центральной котельной два тепловых котла, не в состоянии обеспечить выработку необходимого объема тепловой энергии из-за их состояния и расчетной мощности.

Выведенный из работы третий котел не задействован, требует замены, либо капитального ремонта. В срочном капитальном ремонте нуждается угле подающее и дробильное оборудование. В ремонте также нуждается другое оборудование, от которого зависит работоспособность котельной.

Длительное время не устраняется авария на сетях от котельной по ул. Кирова. Потеря воды составляет не менее 11 кубов в сутки.

Из-за ветхости оборудования, 10 января 2025 года в 16 ч. 45 м. произошла авария на центральной котельной, которая была полностью остановлена практически на 8 часов. Избежать чрезвычайной ситуации и наступления вредных последствий удалось за счет введения в работу новой котельной, которая обеспечила теплом всех потребителей тепловых услуг, запитанных от старой, центральной котельной.

Из-за аварийности котельных, отсутствия необходимого на них кадрового потенциала отмечаются регулярные перебои в теплоснабжении, о чем свидетельствует увеличивающейся поток жалоб со стороны потребителей.

С целью предупреждения чрезвычайной ситуации связанной с теплоснабжением в пгт. Нижний  Ингаш Постановлением администрации поселка от 26.12.2024 № 238 в границах ответственности ресурсоснабжающей организации ООО «Сфера и К» введен режим функционирования «Повышенная готовность» в рамках которого, названному предприятию предложено принять меры к устранению имеющихся аварий, причин и условий способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций.

Однако до настоящего времени никаких действенных мер руководством ООО «Сфера и К» для исполнения решения КЧС не принято.

Возникновению чрезвычайной ситуации способствует и то, что в настоящее время предприятие имеет задолженность перед энергетиками в сумме более 44 миллионов рублей. Задолженность перед поставщиком угля почти на 2,5 миллиона рублей, и более 500 тыс. рублей задолженность за аренду тепловых сетей.

С целью предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с теплоснабжением в зоне ответственности ООО «Сфера и К», недопущения, в связи с этим вредных последствий Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуации и пожарной безопасности Нижнеингашского района

РЕШИЛА:

Предложить главе поселка Нижний Ингаш:

1.С целью принятия решения о дальнейшей эксплуатации старой центральной котельной:

1.1.Совместно с эксплуатирующей организацией, с привлечением специалистов, в том числе администрации района организовать незамедлительное обследование центральной котельной на предмет ее работоспособности и способности обеспечить, посредством имеющегося в котельной оборудования потребителей, тепловыми услугами  надлежащего качества, в условиях низких температур. При этом, обратить внимание на укомплектованность котельной кадрами, наличием у них допусков к эксплуатации котельного оборудования.

1.2. Организовать анализ исполнения  принятых мер со стороны ООО «Сфера и К» по исполнению решения КЧС и ПБ, устранению имеющихся недостатков в котельном хозяйстве, которые послужили основаниями введения поселком «Режима повышенная готовность».

1.3.Проанализировать ситуацию, связанную с эксплуатацией ООО «Сфера и К» тепловых сетей, наличием договорных отношений, задолженности за их аренду, а также целесообразность их дальнейшей эксплуатации названной организацией.

2.В связи с введением в эксплуатацию новой котельной взамен авариной, учитывая ненадежность и аварийность старой котельной, многочисленные обращения со стороны потребителей на низкое качество тепловых услуг, а также предложение КГКУ «Управление капитального строительства (заказчика строительства котельной) принять в пользование вновь построенную котельную:

2.1.В соответствие п. 6.3. Схемы теплоснабжения, вывести из эксплуатации старую котельную, во взаимодействие с собственником, либо пользователем котельной принять меры к ее сохранению в качестве резервного источника тепла.

2.2. Принять во временное пользование, до официальной передачи в собственность поселения вновь построенную блочно модульную котельную, с последующей передачей ее в пользование эксплуатирующей организации.

3. Предложить руководителю ресурсоснабжающей организации ООО «Сфера и К» обеспечить безусловное исполнение решения КЧС и ПБ администрации поселка Нижний Ингаш от 24.12.2024 г. № 3, а также:

3.1.В срок до 1 февраля 2025 года организовать и обеспечить ремонтные работы оборудования на центральной котельной в пгт. Нижний Ингаш:

-двух действующих котлов, о приобретении третьего котла, либо восстановлении имеющегося аварийного котла;

-ремонт угле подающего и дробильного оборудования;

-ремонт другого оборудования, непосредственно влияющего на работоспособность котельной.

3.2. Укомплектовать котельные подготовленными кадрами, с необходимыми допусками.

3.3. Укомплектовать аварийную бригаду, обеспечить ее необходимым запасом расходного материала, а также техническими средствами необходимыми для устранения аварий. Решить вопрос о резервном источнике электроэнергии.

3.4. Решить вопрос о ликвидации задолженности перед энергетиками, поставщиками топлива (угля).

3.5. Решить вопрос о ликвидации задолженности по арендной плате за тепловые сети.

3.6. Обеспечить присутствие в пгт. Нижний Ингаш представителя от руководства предприятия и наличие диспетчерской службы.

4.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы района по оперативным вопросам Виктора Николаевича Журбенко.

5.Решение вступает в силу с момента его принятия и подписания.

| Глава района, председатель КЧС и ПБ района |  | П.А. Малышкин |
| --- | --- | --- |